## 附件2：

## 惠州市新型冠状病毒感染肺炎

## 预防性消毒指引

一、空气消毒

►首选自然通风，尽可能打开门窗通风换气，每日通风2-3次，每次不少于30分钟。

►有条件的家庭也可以使用循环风空气消毒机，使用时建议在关闭门窗的情况下使用。

►空调的过滤器、过滤网应每月清洗消毒。消毒方法可用有效氯（溴）含量为250mg/L的消毒溶液喷洒至湿润，作用30min。

公共场所空气消毒

►大型公共场所要保证有充足的新风输入，所有排风要直接排到室外。未使用空调时应关闭回风通道。

►按照《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（WS394-2012）等要求，公共场所应定期对集中空调系统进行检查、检测和维护以及清洗消毒。空调的过滤器、过滤网应每月清洗消毒。消毒方法可用有效氯（溴）含量为250mg/L的消毒溶液喷洒至湿润，作用30min。

►公共场所每日可在营业结束或活动结束后，使用空气消毒机或紫外线灯对空气进行消毒，因为紫外线灯或移动式紫外线消毒车必须在无人存在情况下使用。

二、物体表面消毒

家庭物体表面消毒

►地面、桌面、家具等物体表面：配制浓度为250mg/L含氯（溴）消毒液进行擦拭，消毒作用时间应不少于15 分钟，再用清水擦拭，去除残留消毒剂。有条件的家庭也可以使用有消毒效果的一次性卫生湿巾进行擦拭。

►毛巾、衣物等织物：可在阳光下曝晒4-6小时进行消毒，也可用流通蒸汽或煮沸消毒15分钟。

►水杯、餐具等用具：洗净后，煮沸或流通蒸汽消毒15分钟；或参照说明书使用消毒碗柜进行消毒。

►卫生洁具：洁具消毒后可用有效氯含量为500mg/L的含氯消毒剂浸泡作用30分钟后清洗晾干。

公共场所物体表面消毒

►人体接触较多的柜台、桌椅、门把手、水龙头等物体表面：可用250mg/L-500mg/L的含氯（溴）消毒剂进行喷洒或擦拭消毒作用15－30分钟, 再用清水洗净。

►大面积的地面和墙面：可用有效氯为250mg/L-500 mg/L的含氯（溴）消毒剂溶液由内向外进行喷雾消毒，作用时间应不少于60分钟。